2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):

общеобразовательное учреждение

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

образовательные услуги, отдых детей

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)  _на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием__

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста;граждане пожилого возраста; все возрастные категории) дети с 7 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)_О-н, У.

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)___да___

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовым автобусом № 101

( маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: г. Николаеваск-на-Амуре ост. Автовокзал – ост. Читинская – ост. Почта – ост. Кантера – ост. Гоголя – ост. Школа магазин – ост Заводская – ост. Строительная – ост. РСУ – ост. Пос. ТЭЦ – ост.тубсанаторий – ост. Половинка – ост. Площадка – ост. Нефтебаза – ост. Гарнизон – ост. Сельмаг – ост. Лесозавод – ост. Самоцветы), проезд школьным автобусом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___нет___________

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) ____нет_____

Необходимые мероприятия _____________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта ___70____ м.

3.2.2 Время движения (пешком) ____4_____ мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

1 нерегулируемый перекресток

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: при выходе из автобуса, перейти проезжую часть, подъем по склону, примерно 30о до ворот лагеря, поворот налево, идти до лагеря по небольшому возвышению)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые мероприятия______________________________________________________

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов | Форма обслуживания – способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На объекте – по варианту: |  | На дому | Дистанционно | Не организовано |
|  | "А"* | "Б"** |  |  |  |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) |  | + |  |  |  |
| О-н (поражение нижних конечностей) |  | + |  |  |  |
| О-в (поражение верхних конечностей) |  | + |  |  |  |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) |  | + |  |  |  |
| С-ч (частичное нарушение зрения) |  | + |  |  |  |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота) |  | + |  |  |  |
| Г-ч (частичное нарушение слуха) |  | + |  |  |  |
| У (нарушения умственного развития) | + |  |  |  |  |
| Все категории инвалидов*** |  |  |  |  |  |

* вариант "А" - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно –общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных дляобслуживания (но не менее одного)

** вариант "Б" - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего зданиявыделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, собеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все ониотмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на "02"03" 2020 г.*

| №№ п\п | Основные структурно-функциональные зоны** | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 | Территория, прилегающая кзданию (участок) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 4 | Зона целевого назначения(целевого посещения объекта) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 6 | Система информации и связи(на всех зонах) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |

* указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности "Результатыобследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МГН"; при повторном обследованииделаетсяВкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующейстроке делается отметка (запись) об этом

*** указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и иных МГН:ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения отнормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на "02"03" 2020 г.*

| Категория инвалидов | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У | Всекатегории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности намомент обследования*** | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУпп | ДП |  |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап(неотложных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап(отложенных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап(итоговых работ) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |  |

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им–доступноусловно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте;ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант –доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражаетсяна сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) ____________________________________

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (__год), в целевую программу (__год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности ________

4. Решение по обеспечению доступности объектов и услуг

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

| № п/п | Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг | Результат доступности | Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 | 1 этап (неотложные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с общественными организациями инвалидов | ДУ-пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация предоставления услуг по месту жительства (на дому) | ДУ-дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | ДУ-дистант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности ________________ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 этап (отложенные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту "А" / "Б") с согласованием с общественными организациями инвалидов (приобретение технических средств адаптации, проведения ремонтных работ) | ДУ-им |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | По варианту "А" | ДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | По варианту "Б" | ДЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____________ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 этап (итоговые мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | По варианту "А" | ДП |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 3.1.2 | По варианту "Б" | ДЧ | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 3.2 | Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности __2027-2035_год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* подробно мероприятия представлены в "дорожной карте объекта" от "_02_"03__2020_ г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,

архитектуры, охраны памятников, другое) ________________________________________

- техническая экспертиза __требуется____________________________________________

- разработка проектно-сметной документации ____требуется_____________________

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) __требуется___

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем _________________________

- рассмотрение на ______________________________________________________________

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

- иное ______________________________________________________________________

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителемобщественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

| Согласованы без замечаний | Дата "____" ____________ 20____ г. |
| --- | --- |
| Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к "дорожной карте" объекта) | Дата "____" ____________ 20____ г. |
| Замечания устранены | Дата "____" ____________ 20____ г. |
| Не согласованы. Необходимо согласовать до | Дата "____" ____________ 20____ г. |

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес)      ___ https://mou-krasnoe.ippk.ru____

- Карте доступности (адрес) _____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от _02.03.2020 г.__

Дата обследования " 02"марта 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МГН

_муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красное имени Героя Советского Союза

Георгия Филипповича Байдукова Николаевского муниципального района Хабаровского края (МБОУ СОШ с. Красное)

(загородный оздоровительный лагерь «Олимп» (далее – ЗОЛ «Олимп»)

Наименование объекта

682431, Хабаровский край, Николаевский район, с. Красное, ул. Дарбиняна, 11
Адрес

| № п/п | Структурно-функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): |  | Состояние доступности соответствующей зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследования | После 1-го этапа | После 2-го этапа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория,прилегающая кзданию - Вход (входы) натерриторию - Путь (пути)движения натерритории - Лестница(наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка ипарковка | 1.1. Высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны 1.2. Отсутствие поручней, нарушение их высоты 1.3. Неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, крупнонасыпное и прочее) покрытие 1.4. Отсутствие поручней 1.5. Отсутствие мест отдыха на пути движения 1.6. Преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и прочее), без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой) 1.7. Ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей 1.8. Отсутствие поручней, иных направляющих 1.9. Неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника 2.0. Наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по размеру, цвету, контрасту) информационной поддержки 2.1. Отсутствие пандуса | 1.1 1.2 1.3 … | 1.1 1.2 1.3 … | К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 2 | Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур | 2.1. Высокие пороги, ступени 2.2. Отсутствие поручней 2.3. Трудности в открывании/ закрывании дверей 2.4. Ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения 2.5. Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей 2.6. Отсутствие поручней, иных направляющих 2.7. Неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника 2.8. Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей 2.9. Иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях 3.0. Отсутствие пандуса | 2.1 2.2 2.3 … | 2.1 2.2 2.3 … | К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 3 | Пути движения внутри здания - Коридор(вестибюль, зонаожидания, галерея,балкон) - Лестница (внутриздания) - Пандус (внутриздания) - Лифт пассажирский(или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (вт.ч. зоны безопасности) | 3.1. Отсутствие пандуса 3.2 Высокие пороги, ступени 3.3. Узкие дверные проемы и коридоры 3.4. Отсутствие поручней 3.5. Ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения 3.6. Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей 3.7. Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей 3.8. Отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика | 3.1 3.2 3.3 … | 3.1 3.2 3.3 … | К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 4 | Зоны целевогоназначения здания - Кабинетная формаобслуживания - Зальная формаобслуживания - Прилавочная формаобслуживания - Формаобслуживаниясперемещениемпомаршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда | 4.1. Узкие дверные проемы и коридоры 4.2. Трудности в открывании/ закрывании дверей 4.3. Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей 4.4. Отсутствие и недостаточность зрительной информации 4.5. Отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика 4.6. Отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации | 4.1 4.2 4.3 … | 4.1 4.2 4.3 … | К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 5 | Санитарно-гигиеническиепомещения - Туалетная комната - Душевая/ ваннаякомната - Бытовая комната(гардеробная) | 5.1. Высокие пороги, ступени 5.2. Отсутствие места для разворота кресла-коляски в помещении 5.3. Отсутствие поручней 5.4. Трудности в открывании/ закрывании дверей 5.5. Трудности в пользовании выключателями, кранами 5.6. Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей 5.7. Отсутствие поручней, иных направляющих | 5.1 5.2 5.3 … | 5.1 5.2 5.3 … | К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 6 | Системаинформации наобъекте - комплексность - единообразие инепрерывность - оповещение очрезвычайныхситуация Сайт организации | 6.1. Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей 6.2. Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей 6.3. Отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях | 6.1 6.2 6.3 … | 6.1 6.2 6.3 … | К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 7 | Пути движения кобъекту отостановки | 7.1. Неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, крупнонасыпное и прочее) покрытие 7.2. Высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны | 7.1 7.2 7.3 … | 7.1 7.2 7.3 … | К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |

* заполняется с учетом приложения 4 к Порядку

ОЦЕНКА
состояния доступности объекта и услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения

| № п/п | Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - на момент обследования | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 2 | - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |

| 3.1. | По территории объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.3. | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.6. | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушенийфункций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем,вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность),единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории |  |  |  |
| 3.6.2. | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, атакже надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечнымшрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С |  |  |  |
| 3.6.3. | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организациядля нее места ожидания | С |  |  |  |
| 3.6.4. | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях иэвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории |  |  |  |
| 3.6.5. | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории |  |  |  |
| 3.7.. | По путям движения к объекту | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 3.7.2. | Организационные мероприятия по решению вопроса доступностипути к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта | Все категории | (1 этап) |  |  |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |
| 4.*** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги наобъекте путем оказания работниками организации помощиинвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению имиуслуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов,имеющих стойкие расстройства функции зрения исамостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных ииных локальных документов учреждения о порядке оказанияпомощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 4.2. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретныхзадач и функций по оказанию помощи инвалидам и другиммаломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 4.3. | Организация систематического обучения (инструктажа) персоналапо вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другиммаломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 4.4. | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационномстенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 4.5. | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг сиспользованием русского жестового языка, с допуском на объект(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика,тифлосурдопереводчика | Г, С | (1 этап) |  |  |